Приложение к акту:

- года с 11.00 по 13.00 совместно с помощником санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Сибай, Баймак и Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах Сафиной А. А. проведены лабораторно - инструментальные исследования с замерами показателей и получены оборы проб.

- года с 14.00 по 16.00 часов проведены плановые выездные контрольно-надзорные мероприятия в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 ГО г. Сибай», расположенному по адресу: 453845, Республика Башкортостан, г.Сибай , с.Туяляс, ул.Гаражная д. 1.

МОБУ «СОШ № 11 ГО г. Сибай» осуществляет образовательную деятельность, ИНН, ОГРН. Образовательная деятельность осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического заключения № 02.26.26.000.М.000242.08.11 от 23.08.2011 года, лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 324989, per. № 477 от 22.05.2009 года. Всего на момент проведения контрольно-надзорной деятельности в учреждении работают 32 работника.

На территории образовательного учреждения так же находятся газовая кительная, 2 гаража, приусадебный участок. Входы в здание оборудованы тамбурами. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Деятельность осуществляется в 2 -х этажном приспособленном помещении с _____ года.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена решетками, озеленена. Па территории общеобразовательного учреждения выделены физкультурно-спортивная зона, зона отдыхи?????, хозяйственная????. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся. Территория учреждения освещена.

Санитарные узлы для учащихся обеспечены автономными системами вытяжной вентиляции, преимущественно с естественным побуждением.

- В нарушении п. 3.7, 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», не оборудована площадка для сбора отходов на территории хозяйственной зоны, на которую устанавливаются мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, оборудованная твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания на 1,0 м во все стороны.

- В нарушении 3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 , на территории образовательного учреждения функционирует аптечный пункт «Фармленд», функционально не связанное с общеобразовательным учреждением.

Гардеробы размещены отдельно для старших и начальных классов на 1-ом этаже здания: гардероб для взрослых в коридоре, для начальных классов в приспособленном кабинете.

- В нарушении 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, в гардеробных не обозначены места для каждого класса, гардероб для начинающих классов не оборудован ячейками для обуви.

- В нарушении п. 4.1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, при спортивных залах не предусмотрены снарядные и раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы в I-om кабинете.

- В нарушении п. 4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, в пищеблоке недостаточный набор помещений.

- В нарушении п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10, помещение для медицинского обеспечения размещен на втором этаже здания, не соответствует площадям.

- В нарушении 4.22 СанПиН 2.4.2.2821-10, медицинский блок размещен на втором этаже здания.

- В нарушении п. 4.25, п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, на втором этаже нет туалетов для мальчиков и девочек; в существующих санитарных узлах, размещенных на первом этаже здания не оборудованы двери в кабинах, нет педальных ведер, нет держателей для туалетной бумаги, рядом с умывальником электрополотенца.

- В нарушении п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10, не оборудовано в туалетной комнате кабина для личной гигиены.

- В нарушении п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, в процедурном кабинете медицинского назначения, не установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, около раковин не установлено педальные ведра, электро- и бумажные полотенца, мыло.

- В нарушении п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинетах следы подтеков.

- В нарушении 2.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, линолеумы в учебных классах изношены.

- В нарушении п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, классные доски не имеет лотков.

- В нарушении п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, кабинет физики и химии не оборудованы специальными демонстрационными столами, в кабинете химии вытяжной шкаф в нерабочем сочтоянии.

- В нарушении 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- В нарушении п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, учебные помещения и кабинеты не обеспечены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

- В нарушении п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, отдельные системы вытяжной вентиляции не предусмотрены в помещениях столовой, медицинского пункта, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских;, не предусмотрена механическая вытяжная вентиляция в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты.

- В нарушении 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, в помещении гардероба для начальных классов, совместное использование люменесцентных ламп и ламп накаливания.

19. В нарушении п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, классные доски в кабинетах	не оборудованы

местным освещением - софитами.

20. В нарушении п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, мусор сжигается в мусоросборниках на территории общеобразовательного учреждения.

21. В нарушении п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, уборочный инвентарь не промаркирован и не закреплен за определенными помещениями.

В МОБУ «СОШ № 11 ГО г. Сибай» функционирует столовая, размещенная на I-om этаже здания. дЛя обеспечения бесперебойного обеспечения горячей водой производственные цеха обеспечены 2 котлами- водонагревателями. Оборудованы 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды для мытья посуды, промаркированы, объемы указаны. Оборудована 1 ванна для мыться кухонной посуды, инструкции по мытью кухонной посуды развещаны. Так же имеется 1 раковина для мытья рук сотрудников и 1 раковина для мытья продуктов. Оборудована отдельная комната для мытья, обработки сырых овощей, с установленной 1 раковиной с подводкой холодной воды. Оборудованы 2 стола, с покрытием, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств. При обеденном зале установлены 4 раковины с подводкой холодной воды, имеется 2 электрополотенца. Складские помещения оснащены стеллажами и подтоварниками. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

- В нарушении 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", на территории хозяйственной зоны не предусмотрено наличие контейнера с крышкой для пищевых отходов.

- В нарушении п. 2.13 СанПиН 2.4.5.2409-08, не обеспечен централизованный вывоз отходов и обработка контейнеров, проводится сжигание мусора.

- В нарушении п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

- В нарушении п. 5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 не проведено засетчивание оконных и дверных проемов в помещениях столовой для предупреждения залета насекомых.

24. В нарушении п. 6.11 и приложения 5 настоящих правил СанПиН 2.4.5.2409-08, не оформляются технологические карты;

Прием пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом поставщика при наличии удостоверения качества и безопасности, документов санитарно-ветеринарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии.

- В нарушении стать 10 СанПиН 2.4.5.2409-08, питьевой режим обеспечивается за счет набора воды из крана в фильтр, стакан вставлены на раздельные подносы «грязная посуда», «чистая посуда».

- В нарушении 11.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, перед обеденным залом для соблюдения правил личной гигиены не обеспечено наличие горячего водоснабжения через смеситель;

- В нарушении п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, для мытья рук в производственных помещениях не организовано наличие горячего водоснабжения, раковина со смесителем, оборудованное устройством для размещения индивидуальных полотенец.

- в нарушении 13.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, не предусмотрено организация централизованной стирки специализированной одежды.

Уличная и специализированная рабочая одежда хранятся в отдельно выделенном шкафчике, комплектом не менее 3-х на каждого работника специализированной одежды обеспечены. Медицинские осмотры и аттестация пройдена всеми работниками пищеблока. В столовой аптечка оказания первой помощи имеется.

Журналы «бракеража пищевых продуктов», «бракеража готовой кулинарной продукции», « здоровья», «витаминизации третьих и сладких блюд», «ведомость контроля за питанием», «учета температурного режима холодильного оборудования» ведется в надлежащем порядке».

- В нарушении п. 14.11 и приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08, суточная проба получена не со всех приготовляемых блюд.

- В нарушении п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", не все раковины пищеблока оборудованы раковинами с подводкой горячей воды со смесителем.

В нарушении п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01, форточки в пищеблоке не оборудованы сетками.

В нарушении п. 6.3 СП 2.3.6.1079-01, при работе технологического оборудования не исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов;

В нарушении п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01, разделочный инвентарь не закреплен за каждым цехом.

В нарушении 6.11 СП 2.3.6.1079-01, не оборудованы 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды, предназначенное для мытья стеклянной посуды.

В нарушении п. 6.14 СП 2.3.6.1079-01, мытье кухонной посуды в 1 ванне, без наличия централизованного горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 12.2 СП 2.3.6.1079-01, необходимо регулярное проведение профилактических мероприятий по дератизации, дезинсекции, дезинфекции.